**污染源现场检查记录表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排污单位名称 | 中国石化销售股份有限公司山东济南第一二零加油站 | | | | | | 统一社会信用代码 | | | | 91370100792624XXXX | | | |
| 地址 | 济南市历城区唐王镇韩新路口 | | | | | | 行业类别 | | | | 机动车燃油零售 | | | |
| 法人代表 | 郑某某 | | 现场负责人 | | | | 赵某 | | | | 联系电话 | | | 130xxxx6675 |
| 生产状态 | ☑正常生产□停产□季节性停产□关闭 | | | | | | | | | | | | | |
| 排污许可类型 | □重点管理☑简化管理□登记管理□不需纳入排污许可管理□无证排污 | | | | | | | | | | | | | |
| 排污许可管理情况 | 是否在有效期内 | | | | ☑是□否 | | | | 是否降低管理等级 | | | | | ☑是□否 |
| 现有主要生产设施是否与排污许可证一致 | | | | □是☑否 | | | | 是否伪造、变造、转让排污许可证 | | | | | □是☑否 |
| 环评及“三同时”执行情况 | 是否通过环评审批（备案） | | | | ☑是□否 | | | | 是否通过“三同时”验收 | | | | | ☑是□否 |
| 污染防治设施建设运行情况 | 废气处理工艺 | 冷凝+吸附 | | | 废水处理工艺 | | |  | | | | 是否与排污许可证一致 | | ☑是□否 |
| 排放口位置和数量、污染物排放方式和排放去向是否符合排污许可证规定 | | | | ☑是□否 | | | | 是否按照生态环境主管部门的规定建设规范化污染物排放口，并设置标志牌 | | | | | ☑是□否 |
| 排放口排放污染物的种类、数量、浓度、排放方式等是否满足相关污染物排放标准及生态环境部门批复的要求 | | | | ☑是□否 | | | | 是否有暗管排污等偷排行为 | | | | | □是☑否 |
| 运行情况 | ☑正常运行  □不正常运行 | | | 其他情况说明 | | | |  | | | | | |
| 现场检查结论:  一、该单位主要从事汽油、柴油销售，汽油年销售量约700吨，已安装油气回收设施。  二、现场检查，该单位有2个30立方米汽油罐，2台汽油加油机，6把汽油加油枪。油气回收设施正常运行，已开展自行检测，已建立油气回收设施运行台账。  三、要求你单位严格落实安全生产责任，建立环保设施安全风险评估及安全隐患排查制度；要求你单位加强油气回收设施运行维护，确保正常运行，严格落实排污许可相关要求，严禁擅自停运、或不正常使用污染防治设施。  四、安全生产告知:根据《中华人民共和国安全生产法》、《山东省安全生产条例》等法律法规，现告知、提醒你单位应当落实安全生产主体责任，做好环境污染防治过程中的安全防范，依法依规对环保设施和项目组织开展、安全风险评估和隐患排查，对发现的安全风险隐患建立台账，确保问题隐患切实有效整改到位。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 违法行为处理建议: | | | | | | | | | | | | | | |
| 执法人员  姓名 | 朱耀华,刘雅鹏 | | | 工作  单位 | | 济南市生态环境局历城分局 | | | | | 执法  证号 | | 15010515043,15010515021 | |
| 排污单位现场负责人（签字） | /usr/local/powersmart/zhzf/webapp/upladfile/fileTemp/f282ddb5-dad2-458c-91f7-1a0ad1c9388b.png  2025年 5月 26日 | | | | | 记录人  （签字） | | | | /usr/local/powersmart/zhzf/webapp/upladfile/fileTemp/f94e67ad-860e-443c-a60d-8087a1a35893.png/usr/local/powersmart/zhzf/webapp/upladfile/fileTemp/8c973a47-41c0-48c1-ab95-61c06049dea6.png    2025年5月26日 | | | | |