污染源现场检查记录表

| 排污单位名称 | 山东新铭润能源有限公司凤仁路加油站 | 统一社会信用代码 | 91370112******7D6R |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2025-11-24 |  |  |
| 任务类型 | 专项行动 |  |  |
| 检查形式 | 日常检查 |  |  |
| 检查行为名称 | 对山东新铭润能源有限公司凤仁路加油站的现场检查 |  |  |
| 监管事项ID | 7446035e-dcda-446c-9b81-cb1d0feef22f |  |  |
| 监管事项名称 | 对固定污染源的行政检查 |  |  |
| 发现问题情况 | 未发现问题 |  |  |
| 企业基本情况：企业名称山东新铭润能源有限公司凤仁路加油站、地址山东省济南市历城区唐冶街道安家小区西南约84米、统一社会信用代码91370112******7D6R、法定代表人null、法人电话null； 现场检查情况：调阅该单位2025年7月10日卸油视频发现该单位已完成整改。 要求该单位正确使用油气回收装置，加强对油气回收设施的运行维护，确保各类污染物达标排放。 |  |  |  |