济南市历城区消防救援大队2026年随机抽查事项清单

| 序号 | 检查主体 | 抽查事项 | 抽查内容 | 检查对象 | 事项类别 | 检查方式 | 抽查比例及频次 | 检查依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 区消防救援大队 | 消防许可 | 消防许可 | 全区消防安全重点单位及一般单位 | 对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查 | 现场核查、网上核查 | 消防安全重点单位每年抽查不少于1次，一般单位每月抽查占比不少于3% | 《中华人民共和国消防法》第十五条；《消防监督检查规定》第十条第一款第（一）项 |
|  | 区消防救援大队 | 消防安全管理 | 消防安全制度 |  |  | 现场核查 |  | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（一）项；《消防监督检查规定》第十条第三款 |
|  |  |  | 灭火和应急疏散预案 |  |  | 现场核查 |  | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（一）项；《消防监督检查规定》第十条第三款；《消防监督检查规定》第十二条第三项 |
|  | 区消防救援大队 |  | 员工消防安全培训 |  |  | 现场核查 |  | 《中华人民共和国消防法》第六条；《山东省消防条例》第四十三条；《消防监督检查规定》第十条第一款第（七）项 |
|  | 区消防救援大队 | 消防安全重点单位消防安全管理 | 消防安全管理人；防火检查巡查；消防设施、器材、消防安全标志定期组织维修保养；消防演练；消防档案；消防重点部位；承担灭火和组织疏散任务的人员 |  |  | 现场核查 |  | 《中华人民共和国消防法》第十六条、第十七条；《消防监督检查规定》第十条、十一条 |
|  | 区消防救援大队 | 建筑防火 | 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内 |  |  | 现场核查 |  | 《中华人民共和国消防法》第十九条第一款 |
|  |  |  | 生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在 同一建筑物内 |  |  | 现场核查 |  | 《中华人民共和国消防法》第十九条第二款 |
|  |  |  | 人员密集场所外墙门窗上设置影响逃生、灭火救援的障碍物 |  |  | 现场核查 |  | 《中华人民共和国消防法》第二十八条 |
|  |  |  | 消防车通道 |  |  | 现场核查 |  | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（四）项；《中华人民共和国消防法》第二十八条 |
|  |  |  | 防火间距 |  |  | 现场核查 |  | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（四）项；《中华人民共和国消防法》第二十八条 |
|  |  |  | 防火分区 |  |  | 现场核查 |  | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（四）项； |
|  |  |  | 人员密集场所装修材料 |  |  | 现场核查 |  | 《中华人民共和国消防法》第二十六条；《山东省消防条例》第二十条 |
|  | 区消防救援大队 | 安全疏散 | 疏散通道 |  |  | 现场核查 |  | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（四）项；《中华人民共和国消防法》第二十八条 |
|  |  |  | 安全出口 |  |  | 现场核查 |  | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（四）项；《中华人民共和国消防法》第二十八条 |
|  |  |  | 应急照明、疏散指示标志 |  |  | 现场核查 |  | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项 ；《中华人民共和国消防法》第二十八条；《消防监督检查规定》第十条第一款第（四）项 |
|  |  |  | 避难层 |  |  | 现场核查 |  | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（四）项；《中华人民共和国消防法》第二十八条 |
|  |  |  | 应急广播 |  |  | 现场核查 |  | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项；《中华人民共和国消防法》第二十八条 |
|  | 区消防救援大队 | 消防控制室 | 值班操作人员 |  |  | 现场核查 |  | 《中华人民共和国消防法》第二十一条第二款；《山东省消防条例》第三十二条；《消防监督检查规定》第十条第一款第（四）项；《建筑消防设施维护管理》第5.2条；《消防控制室通用技术要求》第4.2条 |
|  |  |  | 消防联动控制设备运行情况 |  |  | 现场核查 |  | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项；《中华人民共和国消防法》第二十八条 |
|  |  |  | 消防电话 |  |  | 现场核查 |  | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项；《中华人民共和国消防法》第二十八条 |
|  |  | 消防设施器材 | 火灾自动报警系统 |  |  | 现场核查 |  | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项；《中华人民共和国消防法》第二十八条 ；《消防监督检查规定》第十条第一款第（四）项 |
|  |  |  | 消防给水设施 |  |  | 现场核查 |  | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项 ；《中华人民共和国消防法》第二十八条；《消防监督检查规定》第十条第一款第（四）项 |
|  |  |  | 室内、外消火栓 |  |  | 现场核查 |  | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项《中华人民共和国消防法》第二十八条；《消防监督检查规定》第十条第一款第（四）项 |
|  |  |  | 自动喷水灭火系统 |  |  | 现场核查 |  | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项 ；《中华人民共和国消防法》第二十八条；《消防监督检查规定》第十条第一款第（四）项 |
|  |  |  | 防火门、防火卷帘 |  |  | 现场核查 |  | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项；《中华人民共和国消防法》第二十八条；《山东省消防条例》第三十条 ；《消防监督检查规定》第十条第一款第（四）项 |
|  |  |  | 防排烟设施 |  |  | 现场核查 |  | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项 ；《中华人民共和国消防法》第二十八条 ；《消防监督检查规定》第十条第一款第（四）项 |
|  |  |  | 灭火器 |  |  | 现场核查 |  | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项 ；《中华人民共和国消防法》第二十八条 ；《消防监督检查规定》第十条第一款第（四）项 |
|  |  |  | 其他灭火系统 |  |  | 现场核查 |  | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项 ；《中华人民共和国消防法》第二十八条；《消防监督检查规定》第十条第一款第（四）项 |
|  | 区消防救援大队 | 其他消防安全管理 | 电器、燃气管路定期维护保养、检测 |  |  | 现场核查 |  | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款；《消防监督检查规定》第十条第一款第（五）项规定 |
|  |  |  | 违反规定使用明火作业或在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火 |  |  | 现场核查 |  | 《中华人民共和国消防法》第二十一条第一款 |
|  |  |  | 违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所 |  |  | 现场核查 |  | 《中华人民共和国消防法》第二十三条第二款 |
|  |  |  | 违反有关消防技术标准和管理规定生产、储存、运输、 销售、使用、销毁易燃易爆危险品 |  |  | 现场核查 |  | 《中华人民共和国消防法》第二十三条第一款 |
|  |  |  | 消防产品 |  |  | 现场核查 |  | 《中华人民共和国消防法》第二十四条第一款；《消防产品监督管理规定》 |
|  |  |  | 社会消防技术服务活动 |  |  | 现场核查、资料检查 |  | 《中华人民共和国消防法》第三十四条；《社会消防技术服务管理规定》 |
|  |  |  | 其他情况 |  |  | 现场核查、资料检查 |  |  |