历城区用户水龙头水质监测信息公开表（2026年第一季度）

	编号
	监测点地址
	供水单位
	采样单位
	检测单位
	检测时间
	检测指标
	检测结果评价
	不达标指标的检测值
	健康风险提示及安全饮水建议

	1
	华山街道
	市政
	历城区疾控中心
	历城区疾控中心
	2026年1月20日
	1、《生活饮用水卫生标准》所规定的水质常规检测项目；
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无健康风险

	2
	山大路街道
	市政
	历城区疾控中心
	历城区疾控中心
	2026年1月20日
	1、《生活饮用水卫生标准》所规定的水质常规检测项目；
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无健康风险

	3
	洪家楼街道
	市政
	历城区疾控中心
	历城区疾控中心
	2026年1月20日
	1、《生活饮用水卫生标准》所规定的水质常规检测项目；
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无健康风险

	4
	全福街道
	市政
	历城区疾控中心
	历城区疾控中心
	2026年1月20日
	1、《生活饮用水卫生标准》所规定的水质常规检测项目；
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无健康风险

	5
	东风街道
	市政
	历城区疾控中心
	历城区疾控中心
	2026年1月20日
	1、《生活饮用水卫生标准》所规定的水质常规检测项目；
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无健康风险

	6
	郭店街道
	市政
	历城区疾控中心
	历城区疾控中心
	2026年1月20日
	1、《生活饮用水卫生标准》所规定的水质常规检测项目；
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无健康风险

	7
	青龙山水厂
	市政
	历城区疾控中心
	历城区疾控中心
	2026年1月20日
	1、《生活饮用水卫生标准》所规定的水质常规检测项目；
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无健康风险


